П А С П О Р Т

Дождеприёмник малый

ТУ 4859-001-89242693-2010

Модификации и основные технические характеристики:

| Наименование | Рис.1 Рис.2 |
| --- | --- |
|  | ДМ-250 |
| Номинальная нагрузка на ДМ-250, кН | 250 |
| Полное открытие | 545х265 |
| Глубина установки крышки в корпусе h, не менее, мм | 45 |
| Масса общая, кг | 36 |
| Масса крышки ДМ-250, кг | 16 |
| Масса корпуса ДМ-250, кг | 20 |
| Высота ДМ-250 общая, мм | 120 |
| Высота крышки ДМ-250, мм | 70 |
| Внешний габариты корпуса ДМ250 (максимальный), мм | 690х470 |
| Комплект поставки: |  |
| Паспорт изделия* | 1 |
| Корпус ДМ-250, шт. | 1 |
| Крышка ДМ-250, шт. | 1 |

*Паспорт поставляется в одном экземпляре на партию изделий.

Указанные технические характеристики подтверждены лабораторными испытаниями проведенными ________________________________________________________________________________Протокол № __ от __.__.2015 г.